|  | АНКЕТА Для підбору акумулювальної ємності, бойлера |
| --- | --- |

| Постачальник і виробник: | Контактні дані замовника: |
| --- | --- |
| ОПЕКС Енергосистеми | Компанія: |
| 01042, Київ, а/с 111, Україна | Тел.: |
| Тел.: +38 044 536 11 90 | e-mail: |
| https://opeks.ua | Контактна особа: |
| e-mail: office@opeks.ua | Посада |

Заповніть вихідні дані у наступну таблицю:

| Параметр | Од. вимір. | Значення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ємність |  |  |  |  |  |
| Номінальний об’єм | л |  |  |  |  |
| Внутрішній діаметр | мм |  |  |  |  |
| Розташування |  | □ вертикальне |  | □ горизонтальне |  |
| Робочий тиск | бар |  |  |  |  |
| Випробувальний тиск | бар |  |  |  |  |
| Робоча температура | °С |  |  |  |  |
| Мінімальна температура | °С |  |  |  |  |
| Максимальна температура | °С |  |  |  |  |
| Основний матеріал |  |  |  |  |  |
| Робоче середовище |  |  |  |  |  |
| Ізоляція |  | □ так (___________________) |  |  | □ ні |
| Магнієвий анод |  | □ так (___________________) |  |  | □ ні |
| Теплообмінник |  |  |  |  |  |
| Тип | □ змійовик (нероз’ємний) |  | □ U-подібний (знімний) |  |  |
| Кількість | шт. |  |  |  |  |
| Розташування |  |  |  |  |  |
| Потужність | кВт |  |  |  |  |
| Теплоносій |  |  |  |  |  |
| Витрата теплоносія |  |  |  |  |  |
| Максимальна температура | °С |  |  |  |  |
| Робочий тиск | бар |  |  |  |  |
| Витрата води в ємності |  |  |  |  |  |
| Матеріал теплообмінника |  |  |  |  |  |
| Підключення теплообмінника |  |  |  |  |  |
| ТЕН |  |  |  |  |  |
| Кількість | шт. |  |  |  |  |
| Потужність | кВт |  |  |  |  |

Ескіз, побажання щодо габаритів (за наявності):