|  | АНКЕТА Для підбору блочного теплового пункту |
| --- | --- |

| Постачальник та виробник: | Контактні дані замовника: |
| --- | --- |
| ОПЕКС Енергосистеми | Компанія: |
| 01042, Київ, а/с 111, Україна | Тел.: |
| Тел.: +38 044 536 11 90 | e-mail: |
| https://opeks.ua | Контактна особа: |
| e-mail: office@opeks.ua | Посада |

Заповніть вихідні дані у таблицю:

| 1. Конструкція теплового пункту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Склад теплового пункту, блоки (зайве вилучити) |  |  |  | опалення |  | вентиляція |  |  |  |  |  |  | ГВП |
| 1.2. Постачання теплового пункту (зайве перекреслити) |  |  |  | як один блок |  |  |  | окремими блоками |  |  |  |  |  |
| 1.3. Максимальні габарити окремого блоку (ДхШхВ), мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Якщо є можливість, просимо додати принципову схему з межами постачання та плануванням приміщення теплового пункту. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Основні дані про систему теплозабезпечення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Джерело отримання тепла (котельня, тепломережа, інше) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Напір у точці приєднання на подаючому трубопроводі, бар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Напір у точці приєднання в зворотному трубопроводі, бар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Чи необхідна установка регулятора перепаду тиску (зайве закреслити) |  |  | так |  |  |  |  |  |  | ні |  |  |  |
|  |  |  | Режими роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зимовий |  |  | Перехідний |  |  |  |  |  | Літній |  |
| 2.5. Температура зовнішнього повітря, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. Температура теплоносія в подаючому трубопроводі, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. Температура теплоносія в зворотному трубопроводі, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Блок системи опалення та вентиляції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОПАЛЕННЯ |  |  |  |  |  | ВЕНТИЛЯЦІЯ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Схема підключення (непотрібне закреслити) | залежна |  |  |  | незалежна |  | залежна |  |  |  | незалежна |  |  |
|  | Зимовий режим |  |  |  | Перехідний режим |  | Зимовий режим |  |  |  | Перехідний режим |  |  |
| 3.2. Навантаження, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Температура в системі (вхід/вихід), оС | / |  |  |  | / |  | / |  |  |  | / |  |  |
| 3.4. Найвища точка системи, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. Кількість води в системі, м 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. Допустимий максимальний тиск у системі, бар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. Опір системи, м.в.с. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. Резервування циркуляційного насоса | так |  |  |  | ні |  | так |  |  |  | ні |  |  |
| 3.9. Насоси з електронним регулюванням | так |  |  |  | ні |  | так |  |  |  | ні |  |  |
| 3.10. Резервування теплообмінника | так |  |  |  | ні |  | так |  |  |  | ні |  |  |
| 3.11. Встановлення розширювального бака | так |  |  |  | ні |  | так |  |  |  | ні |  |  |
| 3.12. Встановлення вузла підживлення (непотрібне закреслити) | так |  |  |  | ні |  | так |  |  |  | ні |  |  |
| 3.13. Встановлення водолічильника на підживлення | так |  |  |  |  |  | ні |  |  |  |  |  |  |
| 4. Блок системи гарячого водопостачання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Схема підключення (непотрібне закреслити) |  | паралельна / 2-ступенева змішана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Теплове навантаження, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. Температура в системі ГВП, (вхід/вихід), оС |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. Напір холодної води на вході, бар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. Найвища точка системи, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. Циркуляція гарячої води, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7. Опір системи, м.в.с. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8. Резервування циркуляційного насоса |  | так |  |  |  |  |  |  | ні |  |  |  |  |
| 4.9. Насоси з електронним регулюванням |  | так |  |  |  |  |  |  | ні |  |  |  |  |
| 4.10 Встановлення водоміра |  | так |  |  |  |  |  |  | ні |  |  |  |  |