|  | АНКЕТА Для подбора блочного теплового пункта |
| --- | --- |

| Поставщик и производитель: | Координаты заказчика: |
| --- | --- |
| ОПЭКС Энергосистемы | Компания: |
| 01042, Киев, а/я 111, Украина | Тел: |
| Тел: +38 044 536 11 90 | e-mail: |
| https://opeks.ua | Контактное лицо: |
| e-mail: office@opeks.ua | Должность |

Заполните исходные данные в следующую таблицу:

| 1. Конструкция теплового пункта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Состав теплового пункта, блоки (ненужное зачеркнуть) |  |  |  | отопление |  | вентиляция |  |  |  |  |  |  | ГВС |
| 1.2. Поставка теплового пункта (ненужное зачеркнуть) |  |  |  | как один блок |  |  |  | отдельными блоками |  |  |  |  |  |
| 1.3. Максимальные габариты отдельного блока (ДхШхВ), мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Если имеется возможность - просим приложить принципиальную схему с границами поставки и планировки помещения теплового пункта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Основные данные о системе теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Источник получения тепла (котельная, теплосеть, другой) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Напор в точке присоединения в подающем трубопроводе, бар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Напор в точке присоединения в обратном трубопроводе, бар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Необходима ли установка регулятора перепада давления (ненужное зачеркнуть) |  |  | да |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |
|  |  |  | Режимы работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зимний |  |  | Переходный |  |  |  |  |  | Летний |  |
| 2.5. Температура наружного воздуха, оС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, оС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, оС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Блок системы отопления и вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОТОПЛЕНИЕ |  |  |  |  |  | ВЕНТИЛЯЦИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Схема подключения (ненужное зачеркнуть) | зависимая |  |  |  | независимая |  | зависимая |  |  |  | независимая |  |  |
|  | Зимний режим |  |  |  | Переходный режим |  | Зимний режим |  |  |  | Переходный режим |  |  |
| 3.2. Нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Температура в системе (вход/выход), оС | / |  |  |  | / |  | / |  |  |  | / |  |  |
| 3.4. Наиболее высокая точка системы, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. Количество воды в системе, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. Допустимое максимальное давление в системе, бар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. Сопротивление системы, м.в.с. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. Резервирование циркуляционного насоса | да |  |  |  | нет |  | да |  |  |  | нет |  |  |
| 3.9. Насосы с электронным регулированием | да |  |  |  | нет |  | да |  |  |  | нет |  |  |
| 3.10. Резервирование теплообменника | да |  |  |  | нет |  | да |  |  |  | нет |  |  |
| 3.11 Установка расширительного бака | да |  |  |  | нет |  | да |  |  |  | нет |  |  |
| 3.12. Установка узла подпитки (ненужное зачеркнуть) | да |  |  |  | нет |  | да |  |  |  | нет |  |  |
| 3.13. Установка водосчетчика на подпитку | да |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4. Блок системы горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Схема подключения (ненужное зачеркнуть) |  | параллельная / 2 - ступенчатая смешанная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. Температура в системе ГВС, (вход/выход), оС |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. Напор холодной воды на входе, бар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. Наиболее высокая точка системы, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. Циркуляция горячей воды % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7. Сопротивление системы, м.в.с. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8. Резервирование циркуляционного насоса |  | да |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |
| 4.9. Насосы с электронным регулированием |  | да |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |
| 4.10 Установка водосчетчика |  | да |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |