|  | АНКЕТА Для підбору регулятора тиску на пару та стиснене повітря |
| --- | --- |

| Постачальник і виробник: | Координати замовника: |
| --- | --- |
| ОПЕКС Енергосистеми | Компанія: |
| 01042, Київ, а/с 111, Україна | Тел.: |
| Тел.: +38 044 536 11 90 | e-mail: |
| https://opeks.ua | Контактна особа: |
| e-mail: office@opeks.ua | Посада |

Заповніть вихідні дані у наведену таблицю:

| Параметр | Од. вимір. | Величина |
| --- | --- | --- |
| Середовище | викреслити | пар / стиснене повітря |
| Температура пари/повітря | оC |  |
| Тиск до клапана (надлишковий) | бар |  |
| Потрібний тиск після клапана (надлишковий). Якщо є діапазон, вкажіть | бар |  |
| Витрата пари | кг/год |  |
| Витрата стисненого повітря за нормальних умов (20 оС, 1 атм) | м3н/год |  |
| Максимальна робоча температура | оC |  |
| Максимальний робочий тиск | бар |  |
| Тип з’єднання (різьба, фланець) | вкажіть |  |
| Потрібна кількість | шт |  |

Примітка:

Вказати необхідність придбання іншого додаткового обладнання (сепаратори-осушувачі, конденсатовідвідники, фільтри, запірні вентилі, конденсатні насоси, регулятори температури тощо):

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________