|  | АНКЕТА Для підбору кожухотрубного теплообмінника |
| --- | --- |

| Постачальник і виробник: | Контактні дані замовника: |
| --- | --- |
| ОПЕКС Енергосистеми | Компанія: |
| 01042, Київ, а/с 111, Україна | Тел.: |
| Тел.: +38 044 536 11 90 | e-mail: |
| https://opeks.ua | Контактна особа: |
| e-mail: office@opeks.ua | Посада |

Заповніть вихідні дані у наведену таблицю:

| Найменування | Од. вим. |  | Значення |
| --- | --- | --- | --- |
| Виконання – горизонтальне/вертикальне |  |  |  |
| Призначення – опалення / ГВП / технологічний процес (вказати характер процесу) |  |  |  |
| Особливості процесу – з фазовим переходом / без фазового переходу |  |  |  |
| Використовувані середовища – вода-вода / пар-вода / газ-вода / холодоагент-вода / інші (вказати) |  |  |  |
| Теплова потужність | кВт |  |  |
| Розрахункові параметри |  |  |  |
| – максимальний тиск | МПа |  |  |
| – максимальна температура | °С |  |  |

| Гріюче середовище: |  |  |
| --- | --- | --- |
| – найменування |  |  |
| – робочий тиск | МПа |  |
| – температура на вході | °С |  |
| – температура на виході | °С |  |
| – допустимі втрати тиску | кПа |  |
| – витрата | кг/год |  |
| Нагрівається середовище: |  |  |
| – найменування |  |  |
| – робочий тиск | МПа |  |
| – температура на вході | °С |  |
| – температура на виході | °С |  |
| – допустимі втрати тиску | кПа |  |
| – витрата | кг/год |  |
| Матеріал корпусу (вуглецева сталь / нержавіюча сталь: AISI 304/316/321 / інше) |  |  |
| Матеріал теплообмінних труб (вуглецева сталь / нержавіюча сталь: AISI 304/316/321 / інше) |  |  |

Фізичні властивості нестандартних однорідних однофазних середовищ*:

(вказуються для трьох температур у робочому діапазоні)

| Гріюче середовище (назва): |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура | °C |  |  |  |
| Щільність | кг/м3 |  |  |  |
| В’язкість | Па∙с |  |  |  |
| Питомa теплоємність | кДж/(кг∙оC) |  |  |  |
| Коефіцієнт теплопровідності | Вт/(м∙оC) |  |  |  |
| Нагрівальне середовище (назва): |  |  |  |  |
| Температура | °C |  |  |  |
| Щільність | кг/м3 |  |  |  |
| В’язкість | Па∙с |  |  |  |
| Питомa теплоємність | кДж/(кг∙оC) |  |  |  |
| Коефіцієнт теплопровідності | Вт/(м∙оC) |  |  |  |

* У разі нестандартних двофазних середовищ звертайтесь до інженерного відділу нашої компанії.