|  | АНКЕТА Для підбору паяного пластинчастого теплообмінника SWEP International AB (Швеція) |
| --- | --- |

Холодопостачання (випарник/конденсатор)

| Постачальник та виробник: | Контактні дані замовника: |
| --- | --- |
| ОПЕКС Енергосистеми | Компанія: |
| 01042, Київ, а/с 111, Україна | Тел.: |
| Тел.: +38 044 536 11 90 | e-mail: |
| https://opeks.ua | Контактна особа: |
| e-mail: office@opeks.ua | Посада |

Призначення паяного теплообмінника (підкреслити) – конденсатор, випарник, інше (вказати) _______________________________________________________________________________

Заповніть вихідні дані у наведену таблицю:

| Параметр | Одиниці виміру | Сторона 1 (холодоагент) | Сторона 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Середовище (наприклад, R22, аміак) |  |  |  |
| Потужність |  | Q = |  |
| Расход |  | G1 = | G2 = |
| Температура на вході | оC | T11= | T12= |
| Температура на виході мінімальна, максимальна * | оC |  | T22= |
| Температура конденсації (для конденсатора) мінімальна, максимальна * | оC | TК= |  |
| Температура випаровування (для випарника) мінімальна, максимальна * | оC | TВИП= |  |
| Переохолодження конденсату (для конденсатора) | оC | ∆TК= |  |
| Перегрів газу (для випарника) | оC | ∆TВИПР= |  |
| Допустимі втрати напору |  | P1< | P2< |
| Макс. робоча температура | оC | Tmax = |  |
| Макс. робочий тиск |  | Pmax = |  |

* – для можливості оптимізації теплообмінника вкажіть мінімальну та максимальну допустиму температуру для цього параметра.