|  | АНКЕТА Для подбора пластинчатого теплообменника |
| --- | --- |

Горячее водоснабжение

| Поставщик и производитель: | Координаты заказчика: |
| --- | --- |
| ОПЭКС Энергосистемы | Компания: |
| 01042, Киев, а/я 111, Украина | Тел: |
| Тел: +38 044 536 11 90 | e-mail: |
| https://opeks.ua | Контактное лицо: |
| e-mail: office@opeks.ua | Должность |

Заполните исходные данные в следующую таблицу:

| Параметр | Ед. измер. | Наименование потока |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Охлаждаемый (горячий) |  | Нагреваемый (холодный) |  |  |
| Среда | вычеркнуть | вода / пар |  | вода |  |  |
| Температура пара, t насыщения | оC |  |  |  |  |  |
| Тиск пара, Р хат | ати |  |  |  |  |  |
| Схема включения | указать | Паралельная / 2-х ступенчатая смешаная (последовательная) |  |  |  |  |
| Теплова мощность ГВС |  | Q * = |  |  |  |  |
| Расход теплоносителя |  | G1ст= | G2ст= |  | Gгв = |  |
| Температура на входе | оC | T11= | T21= |  | Tхол= | Tпром= |
| Температура на выходе | оC | T12= | T22= |  | Tпром= | Tгор= |
| Макс. рабочая темп-ра | оC | Tmax = |  |  |  |  |
| Макс. рабочее давление |  | P1 = |  |  | P2 = |  |
| Макс. допустимая потеря давления |  | P1 < |  |  | P2 < |  |
| Вид соединения (резьбовое, фланец, сварное) | указать |  |  |  |  |  |
| Тип теплообменника (разборной, паяный) | указать |  |  |  |  |  |
| Качество воды | вычеркнуть | подготовленная ​​/ неподготовленная |  |  |  |  |
| Нужна ли автоматика для регулировки температуры | вычеркнуть | да / нет |  |  |  |  |

* Указывать максимальную нагрузку на горячее водоснабжение.