АНКЕТА

Для подбора расходомера с овальными шестернями

| Поставщик и производитель: ООО НПП «ОПЭКС ЭНЕРГОСИСТЕМЫ» | Координаты заказчика: Компания: |
| --- | --- |
| Телефон: +38 (044) 536 11 90 | Тел: |
| Факс: +38 (044) 286 45 84 | Факс: |
| 01042, Киев, а/я 111, Украина | e-mail: |
| ул. Чигорина 12, оф. 12 | Контактное лицо: |
| http:// www.opeks.energy | Должность: |
| e-mail: office@opeks.ua; |

Заполните исходные данные в следующую таблицу:

| Параметр | Ед. измер. | Описание параметра |
| --- | --- | --- |
| Измеряемая рабочая среда |
| Назначение и состав (хим. формула) |  |  |
| Химически чистая |  | Да / нет |
| Примеси и загрязнения | % |  |
| Температура | оC | мин. ___, | норм. ___, | макс.___ |
| Плотность | кг/м3 | ___ при температуре ___ оC |
| Вязкость при различных температурах | указать ед. изм. | ___ при __ оC | ___ при __ оC | ___ при __ оC |
| Материалы |
| Устойчивость к коррозии |  | да / нет |
| Какие материалы нельзя использовать с рабочей средой |  |  |
| Эксплуатационные параметры |
| Диаметр имеющегося трубопровода (указать резьба или фланец) | Ø мм |  |
| Рабочее давление в месте установки | бар | макс ____ | мин ______ |
| Рабочее давление в системе | бар | входящее ____ | выходящее ____ |
| Расход | м3/час | мин. ___, | норм. ___, | макс.___ |
| Количество рабочих системы часов в день | часов |  |
| Средний дневной расход | м3 |  |
| Тип системы |
| Оборудование устанавливается для | указать | Внутризаводских измерений / отчет и предоставление информации другим организациям |
| Тип системы | указать | поршневой насос / центробежный насос / в системе где есть перепад давления / другое |
| При эксплуатации с насосом, монтаж на | указать | всасывающей линии / напорной линии |
| Максимальная мощность насоса | указать |  |
| Наличие фильтра |  | Да / нет |

| Способ измерения (важно при подборе счетного механизма или оснастке расходомера) |
| --- |
| Измерительное устройство |
| Механическое счетное устройство с индикатором | указать | с функцией обнуления / без функции обнуления |
| Роликовый счетчик, 5 цифр | указать | Да / нет |
| Печатающее устройство | указать | Да / нет |
| Электронное счетное устройство | указать | UST / EZ / EZD |
| Предварительная настройка (вместе с 5.1.2 и 5.1.3) |
| Контроль дозирующего клапана |  | Механика / Электрика / Пневматика |
| Характеристики передачи данных |  |  |
| Сигнал потока Выходящий сигнал | указать | 0-20 мА / 4-20 мА / протокол HART / Отображение на экран / регистрация / контроль |
| Расстояние (фактическая длина кабеля) от расходомера до контрольного пункта | м |  |
| Характеристики тока / напряжения |
| Напряжение | указать | 230 V 50 Hz / 24 VDC |
| Взрывозащита для | указать | нет / категория __ / импульсный датчик / преобразователь |
| Направление потока | указать | Слева-направо / справа-налево / сверху-вниз / снизу-вверх |
| Положение циферблата | указать | Вертикально / под наклоном / горизонтально |

Схема установки: