|  | АНКЕТА Для подбора расходомера с овальными шестернями |
| --- | --- |

| Поставщик и производитель: | Координаты заказчика: |
| --- | --- |
| ОПЭКС Энергосистемы | Компания: |
| 01042, Киев, а/я 111, Украина | Тел: |
| Тел: +38 044 536 11 90 | e-mail: |
| https://opeks.ua | Контактное лицо: |
| e-mail: office@opeks.ua | Должность |

Заполните исходные данные в следующую таблицу:

| Параметр | Ед. измер. | Описание параметра |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Измеряемая рабочая среда |  |  |  |  |  |
| Назначение и состав (хим. формула) |  |  |  |  |  |
| Химически чистая |  | Да / нет |  |  |  |
| Примеси и загрязнения | % |  |  |  |  |
| Температура | оC | мин. ___, | норм. ___, |  | макс.___ |
| Плотность | кг/м3 | ___ при температуре ___ оC |  |  |  |
| Вязкость при различных температурах | указать ед. изм. | ___ при __ оC | ___ при __ оC |  | ___ при __ оC |
| - Материалы |  |  |  |  |  |
| Устойчивость к коррозии |  | да / нет |  |  |  |
| Какие материалы нельзя использовать с рабочей средой |  |  |  |  |  |
| - Эксплуатационные параметры |  |  |  |  |  |
| Диаметр имеющегося трубопровода (указать резьба или фланец) | Ø мм |  |  |  |  |
| Рабочее давление в месте установки | бар | макс ____ |  | мин ______ |  |
| Рабочее давление в системе | бар | входящее ____ |  | выходящее ____ |  |
| Расход | м3/час | мин. ___, | норм. ___, |  | макс.___ |
| Количество рабочих системы часов в день | часов |  |  |  |  |
| Средний дневной расход | м3 |  |  |  |  |
| - Тип системы |  |  |  |  |  |
| Оборудование устанавливается для | указать | Внутризаводских измерений / отчет и предоставление информации другим организациям |  |  |  |
| Тип системы | указать | поршневой насос / центробежный насос / в системе где есть перепад давления / другое |  |  |  |
| При эксплуатации с насосом, монтаж на | указать | всасывающей линии / напорной линии |  |  |  |
| Максимальная мощность насоса | указать |  |  |  |  |
| Наличие фильтра |  | Да / нет |  |  |  |

| - Способ измерения (важно при подборе счетного механизма или оснастке расходомера) |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Измерительное устройство |  |  |
| Механическое счетное устройство с индикатором | указать | с функцией обнуления / без функции обнуления |
| Роликовый счетчик, 5 цифр | указать | Да / нет |
| Печатающее устройство | указать | Да / нет |
| Электронное счетное устройство | указать | UST / EZ / EZD |
| - Предварительная настройка (вместе с 5.1.2 и 5.1.3) |  |  |
| Контроль дозирующего клапана |  | Механика / Электрика / Пневматика |
| - Характеристики передачи данных |  |  |
| Сигнал потока Выходящий сигнал | указать | 0-20 мА / 4-20 мА / протокол HART / Отображение на экран / регистрация / контроль |
| Расстояние (фактическая длина кабеля) от расходомера до контрольного пункта | м |  |
| - Характеристики тока / напряжения |  |  |
| Напряжение | указать | 230 V 50 Hz / 24 VDC |
| Взрывозащита для | указать | нет / категория __ / импульсный датчик / преобразователь |
| - Направление потока | указать | Слева-направо / справа-налево / сверху-вниз / снизу-вверх |
| - Положение циферблата | указать | Вертикально / под наклоном / горизонтально |

Схема установки: