АНКЕТА

Для подбора спирального теплообменника

| Поставщик: ООО НПП «ОПЭКС Энергосистемы» | Координаты заказчика: Компания: |
| --- | --- |
| Телефон: +38 (044) 536 11 90 | Тел: |
| Факс: +38 (044) 286 45 84 | Факс: |
| 01042, Киев, а/я 111, Украина | e-mail: |
| ул. Чигорина 12, оф. 12 | Контактное лицо: |
| http:// www.opeks.energy | Должность: |
| e-mail: office@opeks.ua; |

Заполните исходные данные в следующую таблицу:

| Назначение теплообменника |  |
| --- | --- |
|  | Ед. измерения | Охлаждаемая среда | Нагреваемая среда |
| 1 | Наименование рабочей среды |  |  |  |
| 2 | Расход рабочих сред | кг/ч |  |  |
| 3 | Расход газа | н.м3/ч |  |  |
| 4 | Расход пара (Если нагревающая среда насыщенный пар, укажите температуру и давление или одно из них) | кг/ч |  |  |
| 5 | Неконденсируемые газы |  |  |  |
| 6 | Температура на входе | оС |  |  |
| 7 | Температура на выходе | оС |  |  |
| 8 | Температура точки росы (При охлаждении газовой среды) | оС |  |  |
| 9 | Рабочее давление | МПа |  |  |
| 10 | Потери давления | кПа |  |  |
| 11 | Коэффициент теплопередачи (Важно при условии, если среда содержит механические примеси) | Вт/(м2∙К) |  |  |
| 12 | Коэффициент загрязнения |  |  |  |
| 13 | Содержание частиц мех. примесей и их макс. диаметр (для загрязненных сред) |  |  |  |
| 14 | Характеристика рабочей среды (указать) |  | Агрессивная/ токсичная/ взрывоопасная/ абразивная | Агрессивная/ токсичная/ взрывоопасная/ абразивная |
| 15 | Конструктивные данные |  |  |
| 16 | Давление расчетное (мин. / макс.) | МПа |  |  |  |  |
| 17 | Температура расчётная (мин. / макс.) | оС |  |  |  |  |
| 18 | Конструкционный материал | 1.0425 (SA-516-60) / 304 / 316 / 1.446 / Другой |
| 19 | Материал уплотнений |  |

Физические свойства нестандартных однофазных сред*:

(указываются для 3-х температур в рабочем диапазоне)

| Охлаждаемая среда (название): |
| --- |
| Температура | оC |  |  |  |
| Плотность | кг/м3 |  |  |  |
| Вязкость | Па∙с |  |  |  |
| Удельная теплоёмкость | кДж/(кг∙оC) |  |  |  |
| Коэф. теплопров-сти | Вт/(м∙оC) |  |  |  |
| Нагреваемая среда (название): |
| Температура | оC |  |  |  |
| Плотность | кг/м3 |  |  |  |
| Вязкость | Па∙с |  |  |  |
| Удельная теплоёмкость | кДж/(кг∙оC) |  |  |  |
| Коэф. теплопров-сти | Вт/(м∙оC) |  |  |  |

* В случае нестандартных двухфазных сред обращайтесь в инженерный отдел нашей компании.