|  | АНКЕТА Для подбора спирального теплообменника |
| --- | --- |

| Поставщик и производитель: | Координаты заказчика: |
| --- | --- |
| ОПЭКС Энергосистемы | Компания: |
| 01042, Киев, а/я 111, Украина | Тел: |
| Тел: +38 044 536 11 90 | e-mail: |
| https://opeks.ua | Контактное лицо: |
| e-mail: office@opeks.ua | Должность |

Заполните исходные данные в следующую таблицу:

| Назначение теплообменника |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. измерения | Охлаждаемая среда |  | Нагреваемая среда |  |
| 1 | Наименование рабочей среды |  |  |  |  |  |
| 2 | Расход рабочих сред | кг/ч |  |  |  |  |
| 3 | Расход газа | н.м3/ч |  |  |  |  |
| 4 | Расход пара (Если нагревающая среда насыщенный пар, укажите температуру и давление или одно из них) | кг/ч |  |  |  |  |
| 5 | Неконденсируемые газы |  |  |  |  |  |
| 6 | Температура на входе | оС |  |  |  |  |
| 7 | Температура на выходе | оС |  |  |  |  |
| 8 | Температура точки росы (При охлаждении газовой среды) | оС |  |  |  |  |
| 9 | Рабочее давление | МПа |  |  |  |  |
| 10 | Потери давления | кПа |  |  |  |  |
| 11 | Коэффициент теплопередачи (Важно при условии, если среда содержит механические примеси) | Вт/(м2∙К) |  |  |  |  |
| 12 | Коэффициент загрязнения |  |  |  |  |  |
| 13 | Содержание частиц мех. примесей и их макс. диаметр (для загрязненных сред) |  |  |  |  |  |
| 14 | Характеристика рабочей среды (указать) |  | Агрессивная/ токсичная/ взрывоопасная/ абразивная |  | Агрессивная/ токсичная/ взрывоопасная/ абразивная |  |
| 15 | Конструктивные данные |  |  |  |  |  |
| 16 | Давление расчетное (мин. / макс.) | МПа |  |  |  |  |
| 17 | Температура расчётная (мин. / макс.) | оС |  |  |  |  |
| 18 | Конструкционный материал | 1.0425 (SA-516-60) / 304 / 316 / 1.446 / Другой |  |  |  |  |
| 19 | Материал уплотнений |  |  |  |  |  |

Физические свойства нестандартных однофазных сред*:

(указываются для 3-х температур в рабочем диапазоне)

| Охлаждаемая среда (название): |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура | оC |  |  |  |
| Плотность | кг/м3 |  |  |  |
| Вязкость | Па∙с |  |  |  |
| Удельная теплоёмкость | кДж/(кг∙оC) |  |  |  |
| Коэф. теплопров-сти | Вт/(м∙оC) |  |  |  |
| Нагреваемая среда (название): |  |  |  |  |
| Температура | оC |  |  |  |
| Плотность | кг/м3 |  |  |  |
| Вязкость | Па∙с |  |  |  |
| Удельная теплоёмкость | кДж/(кг∙оC) |  |  |  |
| Коэф. теплопров-сти | Вт/(м∙оC) |  |  |  |

* В случае нестандартных двухфазных сред обращайтесь в инженерный отдел нашей компании.