|  | АНКЕТА Для подбора вихревого расходомера |
| --- | --- |

| Поставщик и производитель: | Координаты заказчика: |
| --- | --- |
| ОПЭКС Энергосистемы | Компания: |
| 01042, Киев, а/я 111, Украина | Тел: |
| Тел: +38 044 536 11 90 | e-mail: |
| https://opeks.ua | Контактное лицо: |
| e-mail: office@opeks.ua | Должность |

Заполните исходные данные в следующую таблицу:

| Параметр | Ед. измер. | Описание параметра |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочая среда |  | Вода / Газ / Пар |  |
| Расход | м3/час | Мин ___ | Макс ___ |
| Расход в непрерывном режиме работы | м3/час |  |  |
| Номинальное давление | бар |  |  |
| Максимальное значение Qmax | м3/час (или другие указать) |  |  |
| Минимальное значение Qmin | м3/час (или другие указать) |  |  |
| Номинальный диаметр | указать | DN 15 / 25 / 40 / 50 / 80 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 ANSI ½’’ / 1’’ / 1 ½’’ / 2’’ / 3’’ / 4’’ / 6’’ / 8’’ / 10’’ / 12’’ |  |
| Рабочая плотность | кг/м3 |  |  |
| Рабочая температура | °С |  |  |
| Выходной сигнал | указать | Аналоговый 4-20 мА: |  |
|  |  | 4 мА соответствующий Q=0 / 4 мА соответствующий Qmin |  |
|  |  | Импульсный сигнал: |  |
|  |  | масштабируемые импульсы / воспринимаемые вихревые импульсы |  |
| Протокол NAMUR | указать | Нет / масштабируемые импульсы / воспринимаемые вихревые импульсы |  |